## 附 件

## 松潘县建设国家生态文明示范县重点工程项目表

| 序号 | 任务领域 | 工程分类 | 工程名称 | 建设内容 | 投资(万元) | 责任单位 | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县南片区到工业园区河道疏浚项目 | 土建、施工新建堤防2.8千米，河道清淤2.8千米 | 3200 | 松潘县水务局 | 2021 |
| 2 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县镇江关工业园河道疏浚项目 | 新建堤防1.2千米，河道疏浚1.2千米。 | 1000 | 松潘县水务局 | 2021 |
| 3 | 生态安全 | 环境质量改善 | 白河和岷江河流域治理工程 | 白河和岷江河流域治理10000亩 | 5000 | 松潘县林草局 | 2022 |
| 4 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县岷江河道岸线生态修复工程 | 对岷江沿线被破坏的生态环境进行修复（长141km），主要建设内容包含沿线两岸生态林建设(其中南界至十里乡栽植西康扁桃1万亩)。 | 38100 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 5 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县丹云峡、大姓乡小流域综合治理项目 | 在松潘县丹云峡、大姓乡新建防护堤、导流堤及拦砂坝 | 24000 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 6 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县涪江流域治理工程 | 新建生态堤防7km，河道疏浚5km | 4800 | 松潘县水务局 | 2023 |
| 7 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县乡镇河道岸线生态修复工程 | 1.川主寺新建生态堤防8km，河道疏浚4km；2.青云乡新建生态堤防3km，河道疏浚2km；3.安宏乡新建生态堤防2km，河道疏浚1km；4.岷江乡新建生态堤防5km，河道疏浚3km；5.镇江关新建生态堤防6km，河道疏浚3km；6.镇平乡新建生态堤防5km，河道疏浚3km；7.归化沟新建生态堤防3.5km，河道疏浚2km；8.草原巷新建生态堤防1.2km，河道疏浚1km；9.毛尔盖镇新建生态堤防2.2km，河道疏浚1.6km；10.下八寨新建生态堤防3.5km，河道疏浚1.6km；11.燕云乡新建生态堤防2km，河道疏浚1.5km；12.进安镇新建生态堤防2.53km，河道疏浚1km；13.松潘县县城新建生态堤防2.5千米，绿化及配套设施等 | 31788.7 | 松潘县水务局 | 2022 |
| 8 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县岷江河流区域水环境综合治理项目 | 1.城北新区：新建防洪提坝1000米，生态河提建设3km，两岸水源涵养生态修复4km，生态健康步道建设3km，沿河生态环境保护4km，沿河绿化亮化等生态基础设施建设。 2.古城区：新建防洪提坝600米，生态河提建设2km，两岸生态修复5km两岸水源涵养生态修复5km，生态健康步道建设4km，沿河生态环境保护5km，沿河绿化亮化等生态基础设施建设。 3.城南新区：新建两岸生态修复10km，两岸水源涵养生态修复,10km，沿河生态环境保护10km，沿河绿化亮化等生态基础设施。 | 15600 | 松潘县水务局 | 2021 |
| 9 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县中小河流治理（200km2以下）项目 | 新建堤防34km，河道疏浚20km | 17000 | 松潘县水务局 | 2022 |
| 10 | 生态安全 | 环境质量改善 | 红扎乡小流域治理工程 | 新建堤防3km，河道疏浚2km | 2400 | 松潘县水务局 | 2022 |
| 11 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县内涝治理项目 | 县城内涝治理建设，对县城主街道、支街支项管网进行建设（下水道改造、排污设施设备改造，路面恢复等）。 | 50000 | 松潘县住建局 | 2022 |
| 12 | 生态安全 | 环境质量改善 | 松潘县中小河流治理工程项目 | 土建、施工新建防堤防16千米，综合治理12千米 | 12800 | 松潘县水务局 | 2021 |
| 13 | 生态安全 | 生态系统保护 | 生态保护与建设封山育林项目 | 封山育林20万亩 | 1000 | 松潘县林草局 | 2022 |
| 14 | 生态安全 | 生态系统保护 | 退耕还林巩固工程 | 改造低质低效林3万亩，抚育1万亩森林 | 10000 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 15 | 生态安全 | 生态系统保护 | 森林资源保护项目 | 新建常年保护天然林166.1517万亩，常年保护生态防护林172.449万亩，常年保护生态防护林23.7万亩，人工造林0.2万亩，封山育林5万亩，森林抚育0.4万亩。 | 15792.04 | 松潘县林草局 | 2035 |
| 16 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县草原改良、毒草治理项目 | 划区轮牧、退化草原改良、毒害草治理 | 12790 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 17 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县毒害草鼠害治理 | 毒害草治理、灭治草原鼠害虫害 | 4200 | 松潘县林草局 | 2022 |
| 18 | 生态安全 | 生态系统保护 | 国家天然草原退牧还草工程项目 | 划区轮牧、退化草原改良、毒害草治理 | 6790 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 19 | 生态安全 | 生态系统保护 | 退化草原人工种草生态修复试点项目 | 退化草地治理、天然草原改良 | 7905 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 20 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县动植物保护能力提升项目 | 建设固定式动物防疫注射栏190个16702.9平方米 | 589 | 松潘县科农局 | 2021 |
| 21 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县生物多样性保护建设项目 | 生物多样性保护（野生动物救护及野生动植物资源调查）等 | 2000 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 22 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘岷江源国家湿地公园建设 | 保护恢复、科研监测建设、社区发展，科普宣教、监测巡护，管理处基础设施建设，办公设施设备购置等。 | 10000 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 23 | 生态安全 | 生态系统保护 | 尕里台湿地保护项目 | 尕里台湿地保护与建设：项目涉及保护尕里台，草原乡湿地面积 3446.48h ㎡，建设内容包括：湿地生态恢复工程、生态监测保护、灾害预防、社区共建共管及保护工程等。 | 9300 | 松潘县自资局 | 2025 |
| 24 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县沙化治理建设项目 | 修复草场，治理重度沙化土地 | 30000 | 松潘县自资局 | 2023 |
| 25 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县干旱半干旱地区生态综合治理项目 | 干旱半干旱地区生态综合治理1万亩 | 5000 | 松潘县林草局 | 2022 |
| 26 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县金河坝漳腊金矿区地质环境治理及生态修复工程 | 川主寺镇金河坝漳腊金矿：拦渣坝工程2座、排导槽工程、沟道平整工程、生物工程和监测工程。 | 5000 | 松潘县自资局 | 2022 |
| 27 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县卡卡沟采砂场地质环境治理及生态修复工程 | 沟道两侧边坡支护6km，高10m，两侧河堤6km，高5m，植草面积60×104m2，植树10×104株。 | 19656 | 松潘县自资局 | 2023 |
| 28 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县小河乡龙达沟采矿点地质环境治理及生态修复工程 | 修建挡墙、拦砂坝、排导槽和矿渣清理等修复措施 | 3000 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 29 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县施家堡乡采砂场地质环境治理及生态修复工程 | 防洪堤长800m，高3m，植草8000m2，植树900株。 | 300.84 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 30 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县川主寺色岗沟采石场地质环境治理及生态修复工程 | 挡土墙230m，高5m，排水沟长400m，植草94000m2，植树10000株。 | 1065.6 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 31 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县安宏乡鬼打桥采石场地质环境治理及生态修复工程 | 修建拦砂坝长约80m。高5m，挡土墙长300m，高4m，植草38000m2，植树4000株。 | 717.6 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 32 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县牟尼沟乡牟尼沟采石场地质环境治理及生态修复工程 | 挡土墙长100m，高4m，植草6000m2，植树700株。 | 129.72 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 33 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县下八寨乡格丫村俄登组采石场地质环境治理及生态修复工程 | 截排水沟4.5km；道路边坡挡墙支护1000m，高4.0m；种草面积81000㎡，植树9000株。 | 3640.8 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 34 | 生态安全 | 生态系统保护 | 松潘县十里乡高屯子村采砂场地质环境治理及生态修复工程 | 防洪堤长450m，高3m。32000m2。植树3000株。 | 474 | 松潘县自资局 | 2020 |
| 35 | 生态经济 | 能源结构调整 | 松潘县南片区供暖建设项目 | 新建集中供热厂1座，供热面积100万平方米 | 12000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 36 | 生态经济 | 能源结构调整 | 松潘县川主寺供暖建设项目 | 新建集中供热厂1座，供热面积35万平方米 | 5000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 37 | 生态经济 | 能源结构调整 | 松潘县供暖设施配套管网建设项目 | 供暖配套管网建设 | 10000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 38 | 生态经济 | 能源结构调整 | 松潘县风能发电项目 | 燕云风电场规划装机150MW，尕里台风电场规划装机100MW |  |  | 2030 |
| 39 | 生态经济 | 能源结构调整 | 松潘县光伏发电项目 | 光伏发电基地建设 |  |  | 2030 |
| 40 | 生态经济 | 生态农业 | 松潘县特色优势产业建设项目 | 支持恢复特色优势产业生产能力，推进绿色可持续发展 | 9600 | 松潘县农牧局 | 2023 |
| 41 | 生态经济 | 生态农业 | 松潘县高原有机蔬果种植基地建设项目 | 松潘县镇江等片区高原有机蔬果种植基地建设项目，种植高原有机水果、干果、蔬菜，包括青脆李、冬季大枣、花椒及田间管理、土地整治、配套基础设施等建设。 | 600 | 松潘县农牧局 | 2021 |
| 42 | 生态经济 | 生态农业 | 松潘县畜牧业基础设施建设项目 | 建打贮草基地，牲畜暖棚 | 2000 | 松潘县农牧局 | 2022 |
| 43 | 生态经济 | 生态农业 | 松潘县高标准农田建设项目 | 建设高标准农田0.9万亩，主要进行土壤改良、灌溉、生产道路等 | 3600 | 松潘县科农局 | 2022 |
| 44 | 生态经济 | 生态农业 | 松潘县畜禽养殖粪污处理配套设施建设 | 畜禽养殖场所配套建设粪污处理设施 | 1000 | 松潘县科农局 | 2023 |
| 45 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县小河民国风情小镇 | 结合当地历史文化，以及州委、州政府提出的“三微、三态”（微景观、微田园、微环境，生态、文态、业态）发展思路，恢复打造小河民国小镇。 | 20000 | 松潘县文体旅游局 | 2025 |
| 46 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县林坡藏文化村落建设项目 | 结合精品旅游线路提升改造符合当地民族特色的民宿、娱乐、餐饮、休闲观光、康养度假圣地。 | 30000 | 松潘县文体旅游局 | 2023 |
| 47 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县岷山山地探险基地项目 | 建设岷山山地探险基地及附属配套设施 | 5000 | 松潘县文体旅游局 | 2025 |
| 48 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县中寨旅游服务设施项目 | 打造藏式婚礼、野炊体验区 | 3000 | 松潘县文体旅游局 | 2021 |
| 49 | 生态经济 | 生态旅游 | 阿坝州松潘县星空松州文化旅游开发项目 | 1、颂赞天街：全长2公里；2、星空营地：建筑面积1000㎡；3、大型剧场：建筑面积12000㎡ | 20000 | 松潘县文体旅游局 | 2021 |
| 50 | 生态经济 | 生态旅游 | 阿坝州松潘县雪山梁旅游提升项目 | 1、游客接待中心：建筑面积5000㎡；2、游览栈道、观光平台：20000㎡；3、微景观景点；4、配套基础设施建设。 | 9000 | 松潘县文体旅游局 | 2023 |
| 51 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县黄龙复华度假世界项目 | 打造非遗小镇，建设国家级旅游度假区 |  | 松潘县文体旅游局 | 2023 |
| 52 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘智慧旅游项目 | 建设智慧旅游互联网平台、涉旅企业营销系统、游客服务系统等，全面实现管理智慧化、服务智慧化、营销智慧化 | 800 | 松潘县文体旅游局 | 2020 |
| 53 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县雪山梁旅游基础设施项目 | 建设生态厕所、观景休息亭、生态停车场等 | 2000 | 松潘县文体旅游局 | 2020 |
| 54 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县花绿二海景区开发建设项目 | 游人中心、停车场、公厕、旅游基础设施及配套设施等 | 80000 | 松潘县文体旅游局 | 2030 |
| 55 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县毛尔盖片区红色旅游项目 | 修缮、保护红军长征遗址；挖掘、展示红色文化旅游产品，培育乡村旅游，完善基础设施和配套服务设施等 | 20000 | 松潘县文体旅游局 | 2023 |
| 56 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县红色文化（尕里台）旅游基地建设项目 | 建设模拟沼泽地系统,体验当年红军过草地的辛苦，完善基础设施和配套服务设施等。 | 8000 | 松潘县文体旅游局 | 2023 |
| 57 | 生态经济 | 生态旅游 | 松潘县川西红谷红色精品旅游项目 | 着力打造镇江至毛尔盖片区红色文化精品旅游线路 | 18000 | 松潘县文体旅游局 | 2024 |
| 58 | 生态空间 | 自然保护地 | 松潘县自然保护区建设项目 | 林地恢复，科研监测建设，监测巡护，设备购置等 | 4000 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 59 | 生态空间 | 自然保护地 | 松潘县保护区地貌恢复建设项目 | 保护区地形地貌保护恢复等 | 3000 | 松潘县林草局 | 2025 |
| 60 | 生态生活 | 绿化全县 | 乡村振兴-全域乡村绿化美化项目 | 实施村庄绿化5000亩 | 4500 | 松潘县林草局 | 2023 |
| 61 | 生态生活 | 饮用水安全 | 松潘县乡镇抗旱水源工程 | 新建引调提水工程6处，连通长度41千米，其他配套工程32处，输水线路285.34千米。 | 11100 | 松潘县水务局 | 2022 |
| 62 | 生态生活 | 饮用水安全 | 松潘县水源地保护建设项目 | 植被恢复，围栏等设施设备采购等 | 2000 | 松潘生态环境局 | 2021 |
| 63 | 生态生活 | 饮用水安全 | 县城集中式饮用水源备用水源地保护项目 | 1、建设围网长度为2.96km，高度为2.0m，建设水源地监控预警体系；2、设置保护区界标14块；设置交通警示牌2块；在水源地保护区人群集居点设置4块饮用水水源地保护区宣传牌。 | 300 | 松潘生态环境局 | 2022 |
| 64 | 生态生活 | 饮用水安全 | 松潘县饮水灌溉建设项目 | 解决2.4万人农村和城镇居民的饮用水：新增0.8万亩，改善0.54万亩农田灌溉。 | 22500 | 松潘县水务局 | 2023 |
| 65 | 生态生活 | 饮用水安全 | 松潘县农村安全饮水巩固提升工程 | 解决2.1万人的饮水安全 | 1200 | 松潘县水务局 | 2022 |
| 66 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县城市污水处理厂二期项目 | 改扩建松潘县城市污水处理厂，处理能力从一级B标升级为一级A标，日处理能力由0.4万吨/日升级至0.8万吨/日。新增部分管网。 | 4700 | 松潘县给排水总厂 | 2022 |
| 67 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县川主寺污水处理厂提档升级 | 新建深床滤池深度处理工艺设备新建反洗鼓风机房、碳源投加间为深床滤池配套增加设置两天420m3/d的潜污泵，1用1备新建巴氏计量槽对新建和现状露天构筑物采用轻质结构进行覆盖，为曝气生物滤池（BAF）增加保温墙及顶棚以利于冬季挡雪、保温排放标准由一级B标升级为一级A标 | 2700 | 松潘县给排水总厂 | 2021 |
| 68 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县污水处理厂技改建设项目 | 对两个污水处理厂设施设备进行改造提升，技术升级，完善管网建设等。 | 3800 | 松潘县住建局 | 2022 |
| 69 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县城南片区污水管网建设项目 | 建设污水管网20公里及配套基础设施等 | 6500 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 70 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县县城污水管网建设项目 | 新建兴松桥至十里乡佑所屯村污水管道，共计6公里 | 1000 | 松潘县给排水总厂 | 2023 |
| 71 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县城区污水管网规范化建设项目 | 新建和改造提升污水管网设施15km，新建雨污分流管网设施5平方公里及配套设施、设备建设等。 | 3800 | 松潘县水务局 | 2021 |
| 72 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县县城污水管网提升改造建设项目 | 对古城、新区、县城周边及城南产业新城管网进行提升改造建设 | 20000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 73 | 生态生活 | 人居环境改善 | 奇峡沟至川主寺截污干管项目 | 项目范围25公里，安装DN400管道 | 4500 | 松潘县国有资产投资管理有限公司 | 2023 |
| 74 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县岷江源污水管网基础设施建设项目 | 从七藏沟口到川主寺新建污水管网20km，支网及配套建设等。 | 19800 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 75 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘乡镇污水处理中心规范化建设项目 | 配备各乡镇污水处理设施设备，完善污水处理管网建设。 | 5000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 76 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县青云镇等五个建制镇污水管网建设项目 | 新建五个中心镇（川主寺镇、小河镇、毛尔盖镇、红土镇、镇江关镇）污水处理站设施设备，改扩建主管网8km，支管网15km，污水处理设施设备建设等。 | 3100 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 77 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县老旧小区生态环境综合治理项目 | 小区院落环境整治，生态修复整治，海绵城市建设，排污管网建设，雨污分流，绿化亮化等。 | 5200 | 松潘县水务局 | 2021 |
| 78 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县入河排污口整治 | 各建制乡、镇辖区内排污口接入污水处理系统 | 2000 | 松潘县住建局、松潘生态环境局 | 2023 |
| 79 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县滨河路市政基础设施建设项目 | 新建生态滨河路6公里、宽8米，桥梁1座、长60米，步行道、绿化、生态河堤、照明等。 | 3200 | 松潘县住建局 | 2021 |
| 80 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县垃圾处理中心规范化建设项目（二期） | 配备生活垃圾焚烧处理设施设备、改造垃圾场污水处理设施，增设垃圾运输设备，绿化等。 | 2000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 81 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县中心乡镇垃圾处理规范化建设项目 | 各中心乡镇配备乡镇生活垃圾处理设备及配套设施设备，配备各乡镇垃圾运输设备等。 | 2000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 82 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县黄龙管理局垃圾处理厂改造 | 生活垃圾焚烧处理设施设备改造 | 1000 | 黄龙管理局垃圾污水处理中心 | 2023 |
| 83 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县县城乡生活垃圾收转运体系建设项目 | 新建垃圾收集中心、建集中压缩站，购买转运车辆及设施设备建设。处理能力达到30吨/日 | 2200 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 84 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县垃圾填埋场封场整治及地下水污染防治项目 | 对老垃圾场进行封场处理，地下水污染治理及绿化建设等。 | 2200 | 松潘县住建局 | 2025 |
| 85 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县生活垃圾热解焚烧处理体系建设项目 | 配备热解焚烧处理设备，建设配套基础设施，购买生活垃圾运输设备等。 | 6000 | 松潘县住建局 | 2023 |
| 86 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县餐厨垃圾处理项目 | 新建餐厨垃圾处理站及配套设施设备，购买转运车辆等。处理能力达到30吨/日 | 1600 | 松潘县住建局 | 2025 |
| 87 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县下八寨乡血洛村农村环境整治 | 设置1座集中废水处理站，处理规模40 m3/d，30万/个，并实施雨污分流；修建截污干管约530m600元/米，支管230米550元/米，入户管1210米400元/米，雨水管道410m550元/米，设置检查井18座2000元/座 | 149 | 下八寨乡人民政府 | 2022 |
| 88 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县下八寨乡纳洛村农村环境整治 | 主管1.1km，支管0.3m；首端污水收集处理系统，末端处理系统。 | 385 | 下八寨乡人民政府 | 2022 |
| 89 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县红土镇农村环境综合整治项目 | 热窝村、红土村各修建处理规模为50m3/d的污水站1座，热窝村配套主管960m、支管（入户管）2000m、检查井25座，红土村配套主管2400m、支管800m、入户管4000m、检查井60座， | 6832.3 | 红土镇人民政府 | 2022 |
| 90 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县川主寺镇八十沟村农村环境整治 | 修建处理规模为40m3/d的污水站2座，配套主管2000m、支管2229m，检查井70座，户端化粪池59个，末端化粪池2个。 | 3865 | 川主寺镇人民政府 | 2022 |
| 91 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县白羊乡平坝村农村环境整治 | 设置1座集中废水处理站，处理规模40 m3/d，并实施雨污分流；修建截污干管约1000m，入户管1210米，设置检查井.43座 | 1783 | 白羊乡人民政府 | 2022 |
| 92 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县进安镇上寨村、包座村、三联村农村环境整治 | 上寨村铺设管网2600米及配套设施、恢复村道等；包座村铺设管网3000米及配套设施、恢复村道等；三联村铺设管网7000米及配套设施、恢复村道等 | 1500 | 进安镇人民政府 | 2022 |
| 93 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县青云镇安置点农村农村环境整治 | 1.新建入户管网7.6km；2.新建主管网12km；3.开挖回填管网19.6km；4.网管铺设及安装；5.新建化粪池（①.380户化粪池，3m³/户；②.集中收集化粪池1个300m³）；6.道路维修恢复长19.6km，宽0.5m，共计9.8万m2 | 402.9 | 青云镇人民政府 | 2022 |
| 94 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县农村卫生厕所建设项目 | 新（改）建农村户用卫生厕所1000户，在5个村实施排污管网建设 | 3000 | 松潘县文旅局 | 2024 |
| 95 | 生态生活 | 人居环境改善 | 松潘县乡村振兴建设项目 | 对全县各乡镇基础设施、绿化、旅游业文化等方面进行整体性提升改造 | 50000 | 松潘县文体旅游局 | 2021 |
| 96 | 生态生活 | 绿色交通 | 松潘县公共交通建设项目 | 1.川主寺黄胜关至九寨沟漳扎镇松潘段观光轨道交通建设，全长50公里；2.青云乡红花坝村至牟尼沟景区观光轨道交通建设，全长10公里；3.川主寺至黄龙景区观光轨道交通建设，全长40公里。4.川主寺至花绿二海轨道交通建设 |  | 松潘县交通局 | 2030 |
| 97 | 生态文化 | 文化品牌打造 | 松潘县历史文化名城项目 | 打造历史文化街区、打造培育古城业态等， 对现有的历史文化展览馆进行改造提升，打造集县文化馆、图书馆、非遗展示馆、文物展示厅等多馆合一的综合性展馆，松潘古城“茶马文化”项目 | 100000 | 松潘县文体旅游局 | 2022 |
| 98 | 生态文化 | 文化品牌打造 | 国立松州博物馆 | 项目规划占地约8000平方米，总建筑面积约29000平方米。国立松州博物馆为一座综合性博物馆，该博物馆为地下一层，地上三层。建设内容包括：博物馆的建筑主体工程、装饰装修工程、设备安装工程、总图基础配套工程等。 | 20000 | 松潘县文体旅游局 | 2025 |
| 99 | 生态文化 | 文化品牌打造 | 松潘县民族文化走廊建设项目 | 九环沿线藏羌回民族文化，打造具有民族特色的农家小栈等。 | 20000 | 松潘县文体旅游局 | 2023 |
| 100 | 生态文化 | 宣传教育 | 松潘县生态科普示范区项目 | 建设综合服务区、露营区、生态科普馆、标示标牌、生态游管理站、救护站等 | 1000 | 松潘县文体旅游局 | 2021 |
| 101 | 生态制度 | 环境监管能力建设 | 松潘县环境监测实验用房建设 | 新建环保监测执法办公及实验用楼 1675m2 | 1000 | 松潘生态环境局 | 2022 |
| 102 | 生态制度 | 环境监管能力建设 | 松潘县水源水质预警系统项目 | 在县级集中式饮用水水源地采购安装水源水质常规参数及生物毒性预警系统 | 500 | 松潘生态环境局 | 2022 |
| 103 | 生态制度 | 环境监管能力建设 | 毛尔盖出境断面水质自动监测系统 | 毛尔盖出境断面水质自动监测系统 | 400 | 松潘生态环境局 | 2022 |