## Sheet1
附件2
松潘县集中式供水出厂卫生监测情况表
填报单位（盖章）松潘县疾控中心 | [8 empty] | 填报日期： | 2026.9.4
乡镇以上集中供水单位名称 | 浑浊度 |  | 色度 |  | 臭和味 |  | 耗氧量 |  | 细菌总数 |  | 总大肠菌群 |  | 肉眼可见物
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格
松潘县水厂出厂水 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
松潘县川主寺幼儿园 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
松潘县人民医院 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
松潘县川主寺福田中学 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
松潘县中学 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
松潘县疾控中心 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
填报人：母松祥、秀杨磋么 联系电话：0837-7232781 单位负责人：寇燕
备注：1、每份水样检测结果应一次性上报原有已检测项目
2、水质检测合格的打：“√”标注，不合格的在相应档目填写具体数据；未进行水质检测的标注