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 松潘县2024年以工代赈示范工程租、购、聘清单

	工程名称：
	松潘县2024年以工代赈示范工程

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量

	1
	柴油(机械) 
	L
	30148.636

	2
	镀锌铁丝 22#
	kg
	159.688

	3
	复合模板 
	m2
	157.653

	4
	钢筋 φ＞10
	kg
	1113.19

	5
	钢筋 φ12～16
	t
	28.508

	6
	焊接钢管 
	kg
	230.72

	7
	焊条 (高强钢筋用)
	kg
	135.164

	8
	焊条 综合
	kg
	232.554

	9
	锯材 综合
	m3
	2.972

	10
	其他材料费 
	元
	9784.804

	11
	汽油(机械) 
	L
	752.959

	12
	水泥 32.5
	kg
	489123.348

	13
	摊销卡具和支撑钢材 
	kg
	309.113

	14
	碳钢管 DN200
	m
	17.69

	15
	碳钢管 DN250
	m
	17.596

	16
	特细砂 
	m3
	441.061

	17
	弯头 DN200×90° Q235B
	个
	3

	18
	弯头 DN250×90° Q235B
	个
	2

	19
	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400E φ12-16
	t
	16.638

	20
	中粗砂 
	m3
	3920.886

	21
	双壁波纹管 DN315
	m
	303

	22
	碳钢管 DN150
	m
	17.992

	23
	橡胶止水带 
	m
	42

	24
	加工铁件 
	kg
	12.32

	25
	石油沥青 30#
	kg
	38.608

	26
	煤 
	kg
	38.608

	27
	片(块)石 
	m3
	106.559

	28
	碎石 5～10mm
	m3
	182.213

	29
	水泥 42.5
	kg
	22683.168

	30
	碎石 5～40mm
	m3
	1374.81

	31
	细砂 
	m3
	46.05

	32
	中砂 
	m3
	3438.226

	33
	细砂 
	m3
	93.729

	34
	预制沟盖板、井盖板 
	m3
	15.296

	35
	砾石 5～40mm
	m3
	134.394

	36
	钢纤维混凝土井盖、井座 φ800
	套
	87.87

	37
	钢筋 φ≤10
	kg
	1089.24

	38
	干混砌筑砂浆 M7.5
	t
	23.198

	39
	钢筋 φ20
	kg
	1705.2

	40
	干混抹灰砂浆 M20
	t
	34.343

	41
	带帽螺栓 综合
	kg
	98.5

	42
	手动明杆闸阀 D200，PN=1.0MPa 球墨铸铁
	个
	7

	43
	双法兰传力接头 DN200，PN=1.6MPa Q235B
	个
	7

	44
	法兰盘含垫片等 D200，PN=1.6MPa Q235
	片
	7

	45
	防水锤空气阀 DN50，PN=1.6MPa 球墨铸铁
	个
	6

	46
	复合式排气阀 DN50，PN=1.6MPa 球墨铸铁
	个
	23

	47
	手动截止阀 DN50，PN=1.6MPa 球墨铸铁
	个
	23

	48
	排气三通（异径） De200×63 PN1.6MPa PE
	个
	16

	49
	标准砖 
	千匹
	23.628

	50
	手动弹性座封偏心旋塞阀 D65，PN=1.6MPa 球墨铸铁 X341X-16Q
	个
	23

	51
	双法兰传力接头 DN65，PN=1.6MPa Q235B
	个
	23

	52
	排泥三通（异径） De200×75 PN1.6MPa PE
	个
	17

	53
	法兰盘含垫片等 D65，PN=1.6MPa Q235
	片
	23

	54
	90°弯头 D200 PN1.6MPa PE
	个
	3

	55
	60°弯头 D200 PN1.6MPa PE
	个
	3

	56
	45°弯头 D200 PN1.6MPa PE
	个
	14

	57
	30°弯头 D200 PN1.6MPa PE
	个
	16

	58
	22.5°弯头 D200 PN1.6MPa PE
	个
	24

	59
	遇水膨胀止水带 30×20
	m
	4.44

	60
	进水喇叭口 DN200 Q235B
	个
	2

	61
	镀锌钢板 δ=1.2
	m2
	2.139

	62
	型钢 
	kg
	10.5

	63
	溢流管 DN200 Q235B
	m
	5.307

	64
	给水PE管-De200，PN1.6MPa PE
	m
	11932.645

	65
	给水PE管-De160，PN1.0MPa PE
	m
	314.346

	66
	给水PE管-De110，PN1.0MPa PE
	m
	5075.203

	67
	给水PE管-De90，PN1.6MPa PE
	m
	20.3

	68
	给水PE管-De75，PN1.6MPa PE
	m
	466.9

	69
	给水PE管-De63，PN1.6MPa PE
	m
	9.135

	70
	手动明杆闸阀 D100，PN=1.0MPa 球墨铸铁
	个
	1

	71
	双法兰传力接头 DN100，PN=1.6MPa，Q235B
	个
	1

	72
	法兰盘含垫片等 D100，PN=1.6MPa Q235
	片
	1

	73
	排气三通（异径） De110×63 PN1.6MPa PE
	个
	7

	74
	排泥三通（异径） De110×75 PN1.6MPa PE
	个
	6

	75
	45°弯头 D110 PN1.6MPa PE
	个
	2

	76
	30°弯头 D110 PN1.6MPa PE
	个
	13

	77
	22.5°弯头 D110 PN1.6MPa PE
	个
	25

	78
	天然砂 
	m3
	51.867

	79
	膨胀剂 
	kg
	1503.995

	80
	抗冻剂 
	kg
	2391.9

	81
	租赁60挖掘机
	台
	2

	82
	租赁305挖掘机
	台
	1

	83
	技术工（钢筋工）
	人
	5

	84
	技术工（木工）
	人
	10

	85
	技术工（混泥土工）
	人
	5

	86
	技术工（水电工）
	人
	8



